|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du tuyau  Equipe-N°salle-N°d’incrémentation | Salle | Equipement / Manip | Date d’installation | Durée de vie |
| MADIR-IGLIAS-01 | BCI002 | IGLIAS – Tête froide |  |  |
| MADIR-IGILAS-02 | BCI002 | IGLIAS – Pompe cryo |  |  |
| MADIR-SPORT-03 | BCI015 | SPORT – Tête froide |  |  |
| MADIR-CASIMIR-04 | BCI037 | CASIMIR - |  |  |
| MADIR-CHEXPIR-05 | BCI002 | CHEXPIR |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ce formulaire sert **d’inventaire des tuyaux de refroidissement souples** du CIMAP. Il sert de liste dans le cadre de leurs vérifications annuelles.

Ce formulaire ne concerne pas les tuyaux de refroidissement des lignes de faisceau des salles D1 et IRRSUD du GANIL. Ces tuyaux bénéficient d’un contrôle réalisé par le GANIL.

Tout **nouveau tuyau souple installé sur une expérience doit être signalé à la cellule QSE** qui a en charge la mise à jour de l’inventaire.

Lorsque le fournisseur a préciser une durée de vie sur le tuyau, la noter dans la dernière colonne. La durée de vie peut également être estimée en interne sur la base du retour d’expérience.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du tuyau  Equipe-N°salle-N°d’incrémentation | Salle | Equipement / Manip | Date d’installation | Durée de vie |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |